**“啄木鸟”内窥镜手术动力设备系统组成**

1. 内窥镜手术动力设备由控制器、手机、切割刀具、吸引套件、仪器车等组成。

切割刀具可重复使用，有φ3 mm刀具、φ4 mm刀具两种规格。

2、φ8 mm宫腔镜及冷刀器械（可选配）

